Техническое задание №1.								14.03.2019.

| Вид работ | Изготовление макета стаканов с нанесением |
| --- | --- |
| Объём стакана | 100 мл |
| Материал стакана | Полипропилен |
| Нанесение отметок | Шкала, логотип, единицы измерения, торговое наименование реактива |
| Вид нанесения | Шелкография |
| Цвет нанесения | Черный |
| Шрифт нанесения букв и цифр | Arial |
| Размер нанесения букв и цифр | На усмотрение исполнителя, соблюдая эстетические нормы восприятия |
| ШКАЛА |  |
| Минимальное значение шкалы | 10 |
| Максимальное значение шкалы | 70 |
| Цена деления шкалы | 10 |
| Единицы измерения | Граммы |
| Погрешность измерения | Не менее 10% |
| ЛОГОТИП |  |
| Место расположения логотипа | Слева от шкалы, на усмотрение исполнителя, соблюдая эстетические нормы восприятия |
| Размер логотипа | На усмотрение исполнителя, соблюдая эстетические нормы восприятия |
| ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ РЕАКТИВА |  |
| Текст наименования | ТРИММЕР |
| Особенности текста | Только заглавные буквы |
| Место положения наименования | Вдоль шкалы слева, вертикальное расположение |

Заказчик проинформирован, что невозможно обеспечить высокую точность измерений посредством данного изделия, т.к. вещество, предлагаемое к измерению, имеет очень разнородный гранулометрический состав, а также нестабильно (меняется размер частиц) при механическом воздействии.

Со стороны Заказчика					Со стороны Поставщика

Генеральный директор ООО «ЭКРОСХИМ»

Арапов В. О.