Технические характеристики

Кюветы стеклянные  (евро/КФК)

Кюветы изготовлены из оптического стекла марки К-8 по технологии спекания, что обеспечивает высокую механическую прочность и устойчивость к многократному воздействию агрессивных сред (кислоты, щелочи, органика). Закругленное дно позволяет легко устанавливать и мыть кюветы.

Кюветы стеклянные (узкие, евро)

Предлагаемые кюветы могут быть использованы в любых марках и моделях спектрофотометрах УФ/ВИД с держателями для кювет шириной 12,5 мм

| Наименование | Код товар | стандарт | Кратность отгрузки | Размеры ШхВ | Диапазон длин волн | Номинальный объём |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кювета стеклянная 5 мм | 1.10.30.40.0001 | euro,узкая | 4 шт. | 12,5х45 мм. | 325 – 1100 нм | 1,75 мл |
| Кювета стеклянная 10 мм | 1.10.30.40.0002 | euro,узкая | 4 шт. | 12,5х45 мм. | 325 – 1100 нм | 3,5 мл |
| Кювета стеклянная 20 мм | 1.10.30.40.0003 | euro,узкая | 4 шт. | 12,5х45 мм. | 325 – 1100 нм | 7 мл |
| Кювета стеклянная 30 мм | 1.10.30.40.0004 | euro,узкая | 4 шт. | 12,5х45 мм. | 325 – 1100 нм | 10,5 мл |
| Кювета стеклянная 50 мм | 1.10.30.40.0005 | euro,узкая | 4 шт. | 12,5х45 мм. | 325 – 1100 нм | 17,5 мл |

Кюветы стеклянные (КФК)

Предлагаемые кюветы могут быть использованы в любых марках и моделях спектрофотометрах УФ/ВИД с держателями для кювет шириной 24 мм

| Наименование | Код товар | стандарт | Кратность отгрузки | Размеры ШхВ | Диапазон длин волн | Номинальный объём |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кювета стеклянная КФК 5 мм | 1.10.30.40.0019 | КФК, широкая | 4 шт. | 24 х 40 мм. | 325 – 1100 нм | 2,25 мл |
| Кювета стеклянная КФК 10 мм | 1.10.30.40.0020 | КФК, широкая | 4 шт. | 24 х 40 мм. | 325 – 1100 нм | 4,5 мл |
| Кювета стеклянная КФК 20 мм | 1.10.30.40.0021 | КФК, широкая | 4 шт. | 24 х 40 мм. | 325 – 1100 нм | 9 мл |
| Кювета стеклянная КФК 30 мм | 1.10.30.40.0022 | КФК, широкая | 4 шт. | 24 х 40 мм. | 325 – 1100 нм | 13,5 мл |
| Кювета стеклянная КФК 50 мм | 1.10.30.40.0023 | КФК, широкая | 2 шт. | 24 х 40 мм. | 325 – 1100 нм | 22,5 мл |
| Кювета стеклянная КФК 100 мм | 1.10.30.40.0024 | КФК, широкая | 1 шт. | 24 х 40 мм. | 325 – 1100 нм | 45 мл |

1.Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировании.

2.Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

3.Сведения об утилизации

Изделия не представляют опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем

4.    Рекомендации по использованию

4.1 Кюветы следует хранить в сухом месте

4.2.После использования Кюветы необходимо промыть дистиллированной водой и вытереть мягкой салфеткой.

5. Гарантия

Кюветы являются расходным материалом для проведения лабораторных исследований.

Гарантийный срок не устанавливается.

Изготовитель ООО «ЭКРОСХИМ»

Юридический адрес: 196240, Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д. 73, корп.1, строение 3, помещение 2, ком. 1, тел. (812) 322-96-00, info@ecohim.ru

Отдел претензий ООО «ЭКРОСХИМ» Тел. (812) 448-76-12

Генеральный директор

ООО «ЭКРОСХИМ»                                                                       Арапов В.О.