Технические Характеристики

Кюветы кварцевые (евро/КФК)

Кюветы изготовлены из кварцевого стекла марки КУ-1 по технологии спекания, что обеспечивает высокую механическую прочность и устойчивость к многократному воздействию агрессивных сред (кислоты, щелочи, органика). Закругленное дно позволяет легко устанавливать и мыть кюветы.

Кюветы кварцевые (узкие, евро)

Предлагаемые кюветы могут быть использованы в любых марках и моделях спектрофотометрах УФ/ВИД с держателями для кювет шириной 12,5мм

| Наименование | код товара | стандарт | кратность отгрузки | размеры ШхВ | диапазон длин волн | Номинальный объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кювета кварцевая 5 мм | 1.10.30.40.0015 | euro, узкая | 2 шт. | 12,5х45 мм. | 190 – 2500 нм | 1,75 мл |
| Кювета кварцевая 10 мм | 1.10.30.40.0014 | euro, узкая | 2 шт. | 12,5х45 мм. | 190 – 2500 нм | 3,5 мл |
| Кювета кварцевая 20 мм | 1.10.30.40.0016 | euro, узкая | 2 шт. | 12,5х45 мм. | 190 – 2500 нм | 7 мл |
| Кювета кварцевая 30 мм | 1.10.30.40.0017 | euro, узкая | 2 шт. | 12,5х45 мм. | 190 – 2500 нм | 10,5 мл |
| Кювета кварцевая 50 мм | 1.10.30.40.0018 | euro, узкая | 2 шт. | 12,5х45 мм. | 190 – 2500 нм | 17,5 мл |

Кюветы кварцевые (КФК)

Предлагаемые кюветы могут быть использованы в любых марках и моделях спектрофотометрах УФ/ВИД с держателями для кювет шириной 24 мм

| Наименование | код товара | стандарт | кратность отгрузки | размеры ШхВ | диапазон длин волн | Номинальный объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кювета кварцевая КФК 5 мм | 1.10.30.40.0035 | КФК, широкая | 2 шт. | 24 х 40 мм. | 190 – 2500 нм | 2,25 мл |
| Кювета кварцевая КФК 10 мм | 1.10.30.40.0025 | КФК, широкая | 2 шт. | 24 х 40 мм. | 190 – 2500 нм | 4,5 мл |
| Кювета кварцевая КФК 20 мм | 1.10.30.40.0026 | КФК, широкая | 2 шт. | 24 х 40 мм. | 190 – 2500 нм | 9 мл |
| Кювета кварцевая КФК 30 мм | 1.10.30.40.0027 | КФК, широкая | 2 шт. | 24 х 40 мм. | 190 – 2500 нм | 13,5 мл |
| Кювета кварцевая КФК 50 мм | 1.10.30.40.0028 | КФК, широкая | 2 шт. | 24 х 40 мм. | 190 – 2500 нм | 22,5 мл |
| Кювета кварцевая КФК 100 мм | 1.10.30.40.0030 | КФК, широкая | 1 шт. | 24 х 40 мм. | 190 – 2500 нм | 45 мл |

1.Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировании.

2.Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе с кварцевыми изделиями. Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

3.Сведения об утилизации

Изделия не представляют опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем

4.    Рекомендации по использованию

4.1 Кюветы следует хранить в сухом месте

4.2.После использования Кюветы необходимо промыть дистиллированной водой и вытереть мягкой салфеткой.

5. Гарантия

Кюветы являются расходным материалом для проведения лабораторных исследований.

Гарантийный срок не устанавливается.

Изготовитель ООО «ЭКРОСХИМ»

Юридический адрес: 196240, Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д. 73, корп.1, строение 3, помещение 2, ком. 1 тел. (812) 322-96-00, info@ecohim.ru

Отдел претензий ООО «ЭКРОСХИМ» Тел. (812) 448-76-12

Генеральный директор

ООО «ЭКРОСХИМ»                                                                       Арапов В.О.